Ощество с ограниченной ответветственностью

«Компания «Гранат»

ИНН 6454113359 КПП 645401001

Юридический и почтовый адрес: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.12

р/с 40702810300000003567 в АО «БАНК»АГРОРОС» Г. САРАТОВ

к/сч 30101810600000000772 БИК 046311772

СЕРИЯ 032МТ

Шланги ПВХ, армированные синтетической нитьью

| Внутренний диаметр,мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Стандартная длина бухты, м | Цена руб/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 8,0 | 17,0 | 200 | 20 |
| 5,0 | 10,0 | 17,0 | 100 | 24 |
| 6,0 | 10,5 | 17,0 | 100 | 28,5 |
| 6,3 | 11,0 | 17,0 | 100 | 28,5 |
| 7,0 | 11,0 | 15,0 | 100 | 28,5 |
| 8,0 | 13,5 | 17,0 | 100 | 35,5 |
| 10,0 | 16,0 | 15,0 | 100 | 42,5 |
| 12,5 | 18,5 | 13,0 | 50 | 51 |
| 13,0 | 19,0 | 13,0 | 50 | 52 |
| 14,0 | 20,0 | 13,0 | 50 | 59 |
| 16,0 | 22,0 | 11,0 | 50 | 67 |
| 18,0 | 24,0 | 10,0 | 50 | 86,5 |
| 19,0 | 25,0 | 10,0 | 50 | 89 |
| 20,0 | 26,0 | 10,0 | 50 | 90 |
| 25,0 | 33,0 | 10,0 | 50 | 130 |
| 32,0 | 41,0 | 7,0 | 50 | 184 |
| 35,0 | 45,0 | 7,0 | 30 | 214 |
| 40,0 | 50,0 | 7,0 | 50 | 238 |
| 50,0 | 62,0 | 5,0 | 20 | 367,5 |

Краткое описание:

Характеристики:Напорный шланг из ПВХ, армированный многопрофильной оплеткой из полиэстра

Применение: Шланг повышенного давления, предназначен для перекачки воды и различных жидкостей, таких как напитки, соки, молочные продукты и т. д. в промышленности и в быту

Конструкция и цвет: Внешний слой- прозрачный ПВХ, средний слой- оплетка из полиэстра, внутренний слой- прозрачный ПВХ

Диаметры: от 4 до 50мм

Температурный диапазон: от -10 до +60 С